（様式２）
設備概要

該当する項目にチェックを入れてください

	データセンター
	所　在　地
	

	
	建物構造
	□免震

	
	
	建築基準法に規定する耐火性能　　　　□あり　□なし

	
	電源・空調等の設置場所
	□２階以上　□その他（　　　　　）

	
	防火・防水対策
	□あり　□なし

	
	保安対策
	不正侵入等に対する防止措置　　　　　 □あり　□なし

	
	
	ICカード錠等の高度セキュリティ対策　 □あり　□なし

	
	
	ハウジングルーム内の監視カメラ設置　 □あり　□なし

	
	防湿・防塵対策
	□あり　□なし

	
	電源設備
	受電設備（異系統による受電方式の多重化）

□あり　□なし

	
	
	構内電力系統の二重化　　　　　　　　□あり　□なし

	
	
	非常用自家発電（連続運転24時間）　 □あり　□なし

	
	
	CVCF装置（バックアップ10分以上）　 □あり　□なし

	
	
	電源供給（AC200VおよびAC100V）　　 □あり　□なし

	
	空調設備
	24時間365日連続運転が可能な複数台の空調機　　　　　　

□あり　□なし

	
	
	停電時における空調設備の稼働構成　　□あり　□なし

	
	火災対策設備
	ガス消化設備　　　　　　　□あり　□なし

	
	
	自動火災報知設備　　　　　□あり　□なし

	通信回線
	メイン回線

（宇和島市役所本庁～データセンター）
	24時間365日の保守サポート　　　　　□あり　□なし

	
	
	帯域　１Gbps帯域保証　　　　　　　 □あり　□なし

	
	
	通信局舎間の冗長化　　　　　　　　　□あり　□なし

	
	
	サービス品質保証（SLA）　　　　 　　□あり　□なし

	
	バックアップ回線

（宇和島市役所本庁～データセンター）
	平日：9:00～21:00、休祝日：9:00～19:00の保守サポート　　　　　　　　　　　　　　　□あり　□なし

	
	
	帯域　１Gbpsベストエフォート　　　 □あり　□なし

	
	
	通信局舎間の冗長化　　　　　　　　　□あり　□なし

	備　　考
	


添付書類：要件を満たすことを証明する書類等（写し可）

